СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА

право заключения договоров для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов на территории Тульской области

Организатор конкурса – заказчик:

Товарищество собственников жилья «Комфорт»

Юридический адрес: 301220,  Тульская область, Щёкинский р-он, п. Лазарево, ул. Тульская (старая), д.2. тел/факс 72-1-28

ИНН: 7118501068

КПП: 711801001

Председатель Товарищества  собственников жилья «Комфорт» - Шелях Д.В.

Изменения вносятся в техническое задание по лоту № 1 и по лоту № 2:

Наименование лота № 1: «Капитальный ремонт  мягкой кровли и монтаж теплового узла д. № 2 по ул. Тульской, пос. Лазарево, Щекинского района, Тульской области, Товарищество собственников жилья «Комфорт»»

Наименование лота № 2: «Капитальный ремонт  мягкой кровли и монтаж теплового узла д. № 10 по ул. Тульской, пос. Лазарево, Щекинского района, Тульской области, Товарищество собственников жилья «Комфорт»»

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по лоту № 1

| Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 5,92 |
| --- | --- | --- |
| Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 | 100 мест | 4,44 |
| Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 5,92 |
| Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 5,92 |
| Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 1,07 |
| Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | 100 м | 4,477 |
| Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0,1 |
| Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 10,82 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) | 1 т | 10,82 |
| Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |

| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |
| --- | --- | --- |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |
| Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (грязевик-2шт,фильтр-2шт) | 1 соединение | 4 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 4 |
| Кран шаровый фланцевый д.50 465,9*1,02*11,2% | шт | 4 |
| Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50х45 мм | 10 шт. | 0,4 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм | 1 шт. | 6 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -12 |
| Кран шаровый муфтовый 11627п1 д.15 | шт | 6 |
| Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 2 |
| Термообразователи сопротивления Pt100W100=1.385 | компл. | 2 |
| Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,02 |
| Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 4 |
| Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 4 |
| Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром:40 мм (преобразователь входа) | 1 соединение | 2 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | -4 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 4 |
| Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм | 1 шт. | 2 |
| Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм | 1 шт. | 2 |
| Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 1 |
| Тепловычеслитель ТМК-Н13-1 | шт | 1 |
| Вихревой электомагнитный преобразователь расхода имульсный Ду=40 | компл. | 2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 7 |
| Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт. | 7 |
| Щиты и пульты, масса: до 50 кг | 1 шт. | 1 |
| Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,25 |
| Рукава металлические диаметром 14 мм | м | 25 |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,25 |
| Провод марки: ШППВ, с числом жил - 2 и сечением 2х 0,75 мм2 10,84/1,18*1,02*1,071 | м | 12,5 |
| Провод марки: ШППВ, сечением 4х 0,5 мм2 20,71/1,18*1,02*1,071 | м | 12,5 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,085 |
| Трубки защитные гофрированные | м | 8,5 |
| Провод марки: ПВС,сечением 2х 1,5 мм2 20,28/1,18*1,02*1,071 | м | 1 |
| Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,005 |
| Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 0,5 |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,005 |
| Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям | 100 м | 0,06 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением1х 6 мм2 | 1000 м | 0,005 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением1х2,5 мм2 | 1000 м | 0,001 |
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А | шт. | 1 |
| Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | 1 система | 1 |

Качество выполненных работ должно соответствовать СНИП 2.04.08-87*

На скрытые работы составить акты.

Сметная стоимость работ с НДС – 890,00 тыс. рублей.

Срок выполнения работ – 20 календарных дней.

Гарантийный срок выполнения работ   5 лет  с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Заявленная стоимость капитального ремонта:  890,00 тыс.руб.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по лоту № 2

| Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 2,06 |
| --- | --- | --- |
| Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 | 100 мест | 1,54 |
| Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 2,06 |
| Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 2,06 |
| Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1 |
| Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | 100 м | 0,758 |
| Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 3,522 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) | 1 т | 3,522 |
| Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм(хол.вода) | 1 счетчик (водомер) | 1 |

| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |
| --- | --- | --- |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |
| Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (грязевик-2шт,фильтр-2шт) | 1 соединение | 4 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 4 |
| Кран шаровый фланцевый д.50 465,9*1,02*11,2% | шт | 4 |
| Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50х45 мм | 10 шт. | 0,4 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм | 1 шт. | 6 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -12 |
| Кран шаровый муфтовый 11627п1 д.15 | шт | 6 |
| Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 2 |
| Термообразователи сопротивления Pt100W100=1.385 | компл. | 2 |
| Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,02 |
| Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 4 |
| Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 4 |
| Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром:40 мм (преобразователь входа) | 1 соединение | 2 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | -4 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 4 |
| Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм | 1 шт. | 2 |
| Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм | 1 шт. | 2 |
| Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 1 |
| Тепловычеслитель ТМК-Н13-1 | шт | 1 |
| Вихревой электомагнитный преобразователь расхода имульсный Ду=40 | компл. | 2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 7 |
| Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт. | 7 |
| Щиты и пульты, масса: до 50 кг | 1 шт. | 1 |
| Щит приборный | шт | 1 |
| Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,25 |
| Рукава металлические диаметром 14 мм | м | 25 |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,25 |
| Провод марки: ШППВ, с числом жил - 2 и сечением 2х 0,75 мм2 10,84/1,18*1,02*1,071 | м | 12,5 |
| Провод марки: ШППВ, сечением 4х 0,5 мм2 20,71/1,18*1,02*1,071 | м | 12,5 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,085 |
| Трубки защитные гофрированные | м | 8,5 |
| Провод марки: ПВС,сечением 2х 1,5 мм2 20,28/1,18*1,02*1,071 | м | 1 |
| Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,005 |
| Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 0,5 |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,005 |
| Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям | 100 м | 0,06 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением1х 6 мм2 | 1000 м | 0,005 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением1х2,5 мм2 | 1000 м | 0,001 |
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А | шт. | 1 |
| Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | 1 система | 1 |

Качество выполненных работ должно соответствовать СНИП 2.04.08-87*

На скрытые работы составить акты.

Сметная стоимость работ с НДС – 390,439 тыс. рублей.

Срок выполнения работ – 20 календарных дней.

Гарантийный срок выполнения работ   5 лет  с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Заявленная стоимость капитального ремонта:  390,439 тыс.руб.

Председатель правления ТСЖ «Комфорт»                                                  Д.В.Шелях