СООБЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Наименование конкурса:

«Право заключения договоров для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов на территории Тульской области».

2. Организатор конкурса – заказчик:

Товарищество собственников жилья «Уют»

Юридический адрес: 301220,  Тульская область, Щёкинский р-он, п. Лазарево, ул. Тульская (старая), д.2. тел/факс 72-1-28

ИНН: 7118501043

КПП: 711801001

Председатель Товарищества  собственников жилья «Уют» - Шелях Д.В.

3. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в  конкурсе:

Место подачи заявок: Администрация МО Лазаревское

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме.

Срок подачи заявок: до 9.00 час.  «05» июня 2012г.

4. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, банковские реквизиты для оплаты предоставления документации:

Комплект конкурсной документации может быть получен всеми заинтересованными подрядчиками по адресу: Тульская область, Щекинский р-он, п. Лазарево, ул. Тульская (старая), д. 2., при наличии письменного обращения, доверенности на право получения конкурсной документации

5. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:

www.lazarevskoe-tula.ru

Официальное печатное издание, в котором опубликовано сообщение о проведении конкурса: газета «Щекинский муниципальный вестник».

6. Место, дата и время проведения  конкурса:

Конкурс будет проводиться по адресу: Тульская обл., Щекинский р-он, п. Лазарево, ул. Тульская (старая), д. 2. (Администрация МО Лазаревское)

«05» июня 2012г.  в 10.00 час. по московскому времени.

7. Вид работ, место и сроки их выполнения:

Наименование лота: «Капитальный ремонт системы центрального отопления дома № 1 по ул. Новой поселка Лазарево Щекинского района Тульской области»

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 9,22 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм | 100 м трубопровода | 2,62 |  |
| 3 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 63 мм | 10 м | -24,79 |  |
| 4 | Трубы напорные из полипропилена , наружным диаметром 63 мм 385,56руб./1,18*1,02*8% | 1м | 247,9 |  |
| 5 | Смена задвижек диаметром: 50 мм | 100 шт. | 0,02 |  |
| 6 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 2 |  |
| 7 | Муфта комбинированная разъемная наружная резьба 62х2" 1009,413руб.*1,02*11,2% | шт | 2 |  |
| 8 | Тройник 63х25х63 103,79руб./1,18*1,02*11,2% | шт | 60 |  |
| 9 | Тройник 63мм 120,96руб./1,18*1,02*11,2% | шт | 2 |  |
| 10 | Муфта Ф63 45,05руб.*1,02*11,2% | шт | 60 |  |
| 11 | Угол ПН 65,21/1,18*1,02*11,2% | шт | 8 |  |
| 12 | Крепление Ф63 10,4руб./1,18*1,02*11,2% | шт | 130 |  |
| 13 | Тройник 63х20х63мм с в.р. 151,9руб./1,18*1,02*11,2% | шт | 2 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 6,6 |  |
| 15 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм | 10 м | -61,31 |  |
| 16 | Трубы напорные из ПН полипропилена , наружным диаметром 25 мм 71,19руб./1,18*1,02*8% | М | 613,1 |  |
| 17 | Тройник 25х20х25 9,14руб/1,18*1,02*11,2% | шт | 324 |  |
| 18 | Угол ПН 25 6,3/1,18*1,02*11,2% | шт | 392 |  |
| 19 | Муфта соединит. Ф25 4,41руб.*1,02*11,2% | шт | 311 |  |
| 20 | Крепление Ф25 3,47руб./1,18*1,02*11,2% | шт | 310 |  |
| 21 | Муфта комбинированная разъемная наружная резьба 3/4" 134,19руб./1,18*1,02*11,2% | шт | 62 |  |
| 22 | Кран шаровый 25 1771,05руб./1,18*1,02*11,2% | шт | 62 |  |
| 23 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 3,5 |  |
| 24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) | 1 т | 3,5 |  |

Качество выполненных работ должно соответствовать СНИП 2.04.08-87*

На скрытые работы составить акты.

Сметная стоимость работ с НДС – 994461 рубль.

Срок выполнения работ – 20 календарных дней.

Гарантийный срок выполнения работ   5 лет  с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Заявленная стоимость капитального ремонта:  994,461 тыс.руб.

Председатель правления ТСЖ «Уют»                                                  Д.В.Шелях